| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 10415 24.05.2017 |
| --- | --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | ΔΗΜΟΣ: ΑΛΜΥΡΟΥ |
|  | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 40.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ

Σχετικά με την Προκήρυξη με αρ. 10415/24.05.2017 και την με αριθ. 8/2017 σχετική Μελέτη διευκρινίζονται τα παρακάτω :

1) Σχετικά με τις «Τεχνικές προδιαγραφές»/«Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» της ως άνω μελέτης  και από την συνοπτική περιγραφή του πρώτου είδους «Ballast λάμπας προβολέα HQI G12 150W», διευκρινίζεται ότι από πρακτική εμπειρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και είναι επιτρεπτό και στην παρούσα προμήθεια ballast συμβατικού Η/Μ τύπου, χωρίς να αποτρέπεται σε καμία περίπτωση η προσφορά για ηλεκτρονικού τύπου σχετικό.

2) Σχετικά με τη συνοπτική περιγραφή του τεσσαρακοστού τρίτου (43) είδους «Κουτιά Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χωνευτού Τύπου Πλαστικά. 7,5x7,5», διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής έχει αναγραφεί προστασία IP64 αντί του ορθού IP44, εννοείται τουλάχιστον, μπορεί π.χ. να είναι προστασίας  IP55.

Ο  Συντάξας

Ευάγγελος Σπανός

Μηχανολόγος Μηχανικός

Δήμου Αλμυρού