| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ |  |
| --- | --- |

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ακολουθούν πίνακες στοιχείων τεχνικής προσφοράς, οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά από τον προμηθευτή, με παραπομπές σε συγκεκριμένες σελίδες, στις αντίστοιχες αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς.

# Α1.	ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

| ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Ηλεκτρολογικός πίνακας αυτοματισμού | 37 |  |  |
| 2 | Pillar | 14 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) | 37 |  |  |
| 4 | Επέκταση PLC | 3 |  |  |
| 5 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) | 27 |  |  |
| 6 | Φωτοβολταϊκή συστοιχία | 10 |  |  |
| 7 | Modem ασύρματης επικοινωνίας | 29 |  |  |
| 8 | GPRS Modem | 30 |  |  |
| 9 | Διάταξη μικροκυματικής επικοινωνίας | 16 |  |  |
| 10 | Μετρητής - αναλυτής ηλεκτρικών παραμέτρων | 23 |  |  |
| 11 | Μετρητής πίεσης | 22 |  |  |
| 12 | Διακόπτης ροής | 21 |  |  |
| 13 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο | 27 |  |  |
| 14 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο μπαταρίας | 24 |  |  |
| 15 | Μετρητής στάθμης | 22 |  |  |
| 16 | Αντικεραυνική προστασία | 29 |  |  |
| 17 | Έλεγχος εισόδου στο χώρο | 36 |  |  |
| 18 | Δοσομετρική αντλία χλωρίωσης | 8 |  |  |
| 19 | Μετρητής χλωρίου | 8 |  |  |
| 20 | Ηλεκτροκίνητη δικλείδα | 2 |  |  |
| 21 | Πίνακας Ισχύος για 1 ρυθμιστή στροφών μέχρι 30 kW | 16 |  |  |
| 22 | Πίνακας Ισχύος για 2 ρυθμιστές στροφών μέχρι 30 kW | 2 |  |  |
| 23 | Πίνακας Ισχύος για 3 ρυθμιστές στροφών μέχρι 30 kW | 1 |  |  |
| 24 | Πίνακας Ισχύος για 4 ρυθμιστές στροφών μέχρι 30 kW | 3 |  |  |
| 25 | Πίνακας Ισχύος για 5 ρυθμιστές στροφών μέχρι 30 kW | 1 |  |  |
| 26 | Ρυθμιστής Στροφών - INVERTER ΙΣΧΥΟΣ μέχρι 30 kW | 40 |  |  |
| 27 | Πίνακας Ισχύος για 1 ρυθμιστή στροφών > 30 kW και μέχρι 75 kW | 7 |  |  |
| 28 | Πίνακας Ισχύος για 3 ρυθμιστές στροφών > 30 kW και μέχρι 75 kW | 1 |  |  |
| 29 | Ρυθμιστής Στροφών - INVERTER ΙΣΧΥΟΣ > 30 kW και μέχρι 75 kW | 10 |  |  |
| 30 | Ηλεκτροκινητήρας οριζόντιας έδρασης ισχύος μέχρι 22 KW | 4 |  |  |
| 31 | Αντλία λυμάτων υψηλής απόδοσης | 5 |  |  |
| 32 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα υψηλής απόδοσης | 28 |  |  |
| 33 | Υδραυλικός εξοπλισμός | 24 |  |  |
| 34 | Υδραυλικές εργασίες | 1 |  |  |
| 35 | Υδραυλικές εργασίες τοποθέτησης και ηλεκτρικής διασύνδεσης αντλιών ύδρευσης | 24 |  |  |
| 36 | Υδραυλικές εργασίες τοποθέτησης και ηλεκτρικής διασύνδεσης αντλιών λυμάτων | 5 |  |  |
| 37 | Εγκατάσταση παροχομέτρου | 54 |  |  |
| 38 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 18 |  |  |
| 39 | Εγκατάσταση πινάκων και οργάνων | 22 |  |  |
| 40 | Λογισμικό Ενεργειακής Βελτίωσης ΤΣΕ | 35 |  |  |
| 41 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ ύδρευσης | 30 |  |  |
| 42 | Λογισμικό αυτοματισμού ΤΣΕ ΕΕΛ | 7 |  |  |
| 43 | Διασύνδεση με Υφιστάμενο Σύστημα Αυτοματισμού - Τηλεμετρίας | 33 |  |  |
| 44 | Ηλεκτροκινητήρας οριζόντιας έδρασης ισχύος μέχρι 55 KW | 3 |  |  |

A2. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (HARDWARE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Επέκταση διαχειριστή επικοινωνιών | 1 |  |  |
| 2 | Κεντρικός υπολογιστής server ΕΕΛ | 1 |  |  |
| 3 | UPS | 1 |  |  |
| 4 | Θέση εργασίας (Client) | 1 |  |  |
| 5 | Οθόνη απεικόνισης | 1 |  |  |
| 6 | Λογισμικό τηλεελέγχου τηλεχειρισμού (άδεια χρήσης) | 1 |  |  |
| 7 | Λογισμικό συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού (άδεια χρήσης) | 1 |  |  |
| 8 | Λογισμικό βελτιστοποίησης ενεργειακής διαχείρισης &λειτουργίας αντλητικών συγκροτημάτων (άδεια χρήσης) | 1 |  |  |
| 9 | Λογισμικό καταγραφής ενεργειακών μετρήσεων και συσχετισμού με παραγόμενο/καταναλισκόμενο νερό (άδεια χρήσης) | 1 |  |  |
| 10 | Λογισμικό διαχείρισης ενεργειακών υδροδυναμικών μεγεθών (άδεια χρήσης) | 1 |  |  |
| 11 | Λογισμικό ποιότητας (άδεια χρήσης) | 1 |  |  |

| ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Ανάπτυξη εφαρμογής επικοινωνιών | 1 |  |  |
| 2 | Ανάπτυξη εφαρμογής σχεσιακής βάσης δεδομένων | 1 |  |  |
| 3 | Ανάπτυξη εφαρμογής τηλελέγχου τηλεχειρισμού | 1 |  |  |
| 4 | Ανάπτυξη εφαρμογής βελτιστοποίησης ενεργειακής διαχείρισης &λειτουργίας αντλητικών συγκροτημάτων | 1 |  |  |
| 5 | Ανάπτυξη εφαρμογής καταγραφής ενεργειακών μετρήσεων και συσχετισμού με παραγόμενο/καταναλισκόμενο νερό | 1 |  |  |
| 6 | Ανάπτυξη εφαρμογής συντήρησης ΗΜ εξοπλισμού | 1 |  |  |
| 7 | Ανάπτυξη λογισμικού ποιότητας | 1 |  |  |
| 8 | Ανάπτυξη λογισμικού ενοποίησης με υφιστάμενα συστήματα | 1 |  |  |
| 9 | Ανάπτυξη Λογισμικού διαχείρισης ενεργειακών υδροδυναμικών μεγεθών | 1 |  |  |
| 10 | Εργασίες εγκατάστασης | 1 |  |  |

Α3.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Δοκιμαστική λειτουργία για έξι μήνες | 1 |  |  |
| 2 | Εκπαίδευση- Τεκμηρίωση | 1 |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ